;   CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM   Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954   Web site: http://vankhinen.com   Emai: baotri.kythuat@gmail.com   ;  .                  BẢNG BÁO GIÁ   ;  .                  Kính gửi:  ;        ;  .      Công ty:  ;        ;  .      Địa chỉ:  ;        ;  .      Email:   ;        ;  .      Điện thoại:  ;        ;  .      Fax  ;        ;  .      Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :      Tên hàng ;  Thông tin chi tiết  ;    Đơn giá ;  .    Sửa Chữa Và Bảo Trì Máy Phát Điện  ;   CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   I-BẢO TRÌ CHẾ ĐỘ A:    1-Công việc    - Sau 06 tháng họat động ở chế độ dự phòng hoặc sau 250 giờ máy hoạt động   2-Công việc thực hiện.   - Kiểm tra báo cáo chạy máy   - Kiểm tra động cơ:   o + Rò rỉ dầu, nhớt, nước làm mát.   o + Thông số đồng hồ và hệ thống an toàn.   o + Kiểm tra áp lực nhớt.   o + Kiểm tra tiếng động lạ.   o + Kiểm tra hệ thống khí nạp.   o + Kiểm tra hệ thống xả.   o + Kiểm tra ống thông hơi.   o + Kiểm tra độ căng đai.   o + Kiểm tra tình trạng cánh quạt làm mát nước   o + Kiểm tra & điều chỉnh hiệu điện thế. (Nếu có… )   - Bảo trì lần thứ nhất   o + Thay bộ lọc nhớt   o + Thay bộ lọc nhiên liệu   o + Thay nhớt máy   o + Vệ sinh bộ lọc gió     II-BẢO TRÌ CHẾ ĐỘ B:   1-Công việc.    - Sau 12 tháng họat động ở chế độ dự phòng hoặc sau 500 giờ máy hoạt động 2-Công việc thực hiện.    * Kiểm tra và bảo trì động cơ:    - Lặp lại các bước kiểm tra định kỳ chế độ A.   * Thay:     - Nhớt máy.   - Lọc nhớt , dầu và nước, lọc gió (nếu cần).   - Nước làm mát   - Chạy máy, kiểm tra tổng thể máy phát điện    Bảng báo giá bảo dưỡng máy phát điện theo chế độ bảo dưỡng A:          ; 00 VNĐ ; .       Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển      Hình thức thanh toán/Payment term: Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.   Tài khoản chuyển tiền/Acount No: CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp  0201.0000.8379.9000 - NH TMCP ViỆT Á - HỘI SỞ- TP.HCM     Thời gian giao hàng: 3-5 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng và thanh toán của bên mua.   Phương thức giao hàng: Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.  Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM    Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ   Hiệu lực của báo giá: Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày.   Thời gian bảo hành: 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất    Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.  Trân trọng kính chào!      Nơi nhận;  CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP;  .   - Như trên:;  GIÁM ĐỐC;  .   - Lưu :VT.;   ;  .   XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG ;  Lê Văn Vinh;  .