;   CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM   Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954   Web site: http://vankhinen.com   Emai: baotri.kythuat@gmail.com   ;  .                  BẢNG BÁO GIÁ   ;  .                  Kính gửi:  ;        ;  .      Công ty:  ;        ;  .      Địa chỉ:  ;        ;  .      Email:   ;        ;  .      Điện thoại:  ;        ;  .      Fax  ;        ;  .      Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :      Tên hàng ;  Thông tin chi tiết  ;    Đơn giá ;  .    Đồng hồ đo lưu lượng nước Unik DN80  ;   Đồng hồ nước unik dn80 là dòng sản phẩm đồng hồ đo nước tổng chuyên dùng cho đường ống lớn cấp nước của các tòa nhà , chung cư , đường ống nước sạch chính của quận , huyện hoặc dùng làm đồng hồ đo lưu lượng nước thải cho các công ty , nhà máy xí nghiệp có khu xử lý xả thải .   Đồng hồ nước unik dn80   Hãng sản xuất : Unik   Chất liệu : thân gang   Kết nối : mặt bích   Size : dn80 -phi 90- 3 Inch   Hiển thị: Mặt số 99999 M3 trực tiếp   Đơn vị hiển thị nhỏ nhất : 1m3   Đơn vị đo nhở nhất : 1 lít   Xuất xứ: Đài Loan   Áp lực làm việc : 0,3 - 16 bar   Nhiệt độ làm việc : 0-30 độ   Môi trường làm việc : nước sạch - nước thải đã qua xử lý   Hàng hóa được sự kiểm tra - kiểm định của cơ quan có thẩm quyền   Hàng : hầu như luôn có sẵn - Bảo hành 12 tháng  ; 6,800,000 VNĐ ; .       Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển      Hình thức thanh toán/Payment term: Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.   Tài khoản chuyển tiền/Acount No: CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp  0201.0000.8379.9000 - NH TMCP ViỆT Á - HỘI SỞ- TP.HCM     Thời gian giao hàng: 3-5 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng và thanh toán của bên mua.   Phương thức giao hàng: Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.  Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM    Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ   Hiệu lực của báo giá: Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày.   Thời gian bảo hành: 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất    Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.  Trân trọng kính chào!      Nơi nhận;  CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP;  .   - Như trên:;  GIÁM ĐỐC;  .   - Lưu :VT.;   ;  .   XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG ;  Lê Văn Vinh;  .