;   CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM   Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954   Web site: http://vankhinen.com   Emai: baotri.kythuat@gmail.com   ;  .                  BẢNG BÁO GIÁ   ;  .                  Kính gửi:  ;        ;  .      Công ty:  ;        ;  .      Địa chỉ:  ;        ;  .      Email:   ;        ;  .      Điện thoại:  ;        ;  .      Fax  ;        ;  .      Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :      Tên hàng ;  Thông tin chi tiết  ;    Đơn giá ;  .    Quạt vuông đồng trục cửa chớp GFD  ;               Hệ thống cửa chớp điều chỉnh tự động giúp cửa chớp đóng mở tự động   Lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, tiết kiệm điện năng, thuận tiện trong sử dụng   Thích hợp dùng trong bếp, nhà kho không bị bén lửa, chống cháy nổ và ăn mòn, những nơi có sản xuất khí ga, không khí nóng và những nơi có it không khí   Các loại:GFD(5.6#,8#,9.5#,11.2#,12.5#)   Lượng gió: 8000-445000m³/h   Cánh làm bằng chất liệu hợp kim nhôm  chất lượng cao, kiểu dáng đẹp, sáng, bắt mắt, chống sét   Cửa chớp: làm bằng thép mạ kẽm có độ bền cao, điều chỉnh đóng mở tự động   Bộ đỡ cánh: làm bằng nhôm chất lượng cao, kiểu dáng đẹp        THÔNG SỐ KỸ THUẬT        Loại  ;    Tốc độ quay(r/min)  ;    Lượng gió   (m³/h)  ;    Độ ồn dB   (A)  ;    Công Suất(kw)  ;    Điện áp/Tần suất(V/Hz)  ;    Trọng Lượg   (Kg)  ;    Kích thước (mm)  ;  .     GFD8#.0  ;    450  ;    16000  ;    59  ;    0.37  ;    380/50  ;    42  ;    900x400x900  ;  .          ; 5,500,000 VNĐ ; .       Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển      Hình thức thanh toán/Payment term: Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.   Tài khoản chuyển tiền/Acount No: CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp  0201.0000.8379.9000 - NH TMCP ViỆT Á - HỘI SỞ- TP.HCM     Thời gian giao hàng: 3-5 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng và thanh toán của bên mua.   Phương thức giao hàng: Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.  Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM    Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ   Hiệu lực của báo giá: Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày.   Thời gian bảo hành: 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất    Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.  Trân trọng kính chào!      Nơi nhận;  CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP;  .   - Như trên:;  GIÁM ĐỐC;  .   - Lưu :VT.;   ;  .   XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG ;  Lê Văn Vinh;  .